Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Форма заявки на подключение к системе к системе теплоснабжения: скачать

Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения: указаны в форме заявки на подключение к системе теплоснабжения (см. выше).

Описание порядка действий заявителя и теплоснабжающей организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении:

1.Описание порядка действий заявителя:

Получение технических условий на проектирование;

Согласование проекта с ООО «ТеплоНефть»;

Монтаж наружных сетей теплоснабжения, узлов ввода с узлом учета тепла, испытание наружных тепловых сетей с участием представителей ООО «ТеплоНефть» ;

Предъявление исполнительной документации и смонтированной системы теплоснабжения с узлом ввода в ООО «ТеплоНефть»;

Заключение договора на отпуск тепловой энергии с ООО «ТеплоНефть»

Подключение объекта к действующим сетям ООО «ТеплоНефть»;

Подача тепловой энергии на объект;

Ввод узла учета тепла в эксплуатацию, подписание акта допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию.

2. 1.Описание порядка действий теплоснабжающей организации:

Выдача технических условий;

Получение от заявителя проекта,  рассмотрение проекта, согласование;

Участие в испытании наружных тепловых сетей;

Оформление договора на отпуск тепловой энергии;

Подача тепловой энергии на объект.

3. Перечень нормативных правовых актов:

Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

Постановление Правительства РФ №83от 13.02.2006 г.;

Постановление Правительства РФ №341от 15.05.2010 г.;

«Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

Постановление Правительства РФ №341 от 15.05.2010, №940 от 27.11.2010 г.;

«Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Ответственная служба ООО «ТеплоНефть» за прием и обработку заявок на подключение: производственно-техническая служба, г.Мегион, ул.Кузьмина, д.37; телефон 46013, 41025.